## Sv_StatoFatto
RIE 1
SUPERFICI TRATTATE A VERDE (superfici naturali o artificiali inverdite)
|  | DESCRIZIONE | SPECIFICHE | ψ | Superficie m² | SUPERFICI GRIGIE CORRELATE | OGGETTO
N2 |  | Corsi d’acqua in alveo naturale | / | 0.1 | 0 | 0
N3 |  | Specchi d’acqua, stagni, bacini con fondo naturale | / | 0.1 | 0 | 0
N1 |  | Verde su suolo profondo, prati, orti, superfici boscate ed agricole | / | 0.1 | 0 | 0
|  | Bacini di accumulo ed infiltrazione con fondo naturale |  | 0.1 | 0 | 0
N4 |  | Incolto, sterrato, superfici naturali degradate | / | 0.2 | 0 | 0
N5 |  | Lastre posate a opera incerta con fuga inerbita | superficie inerbita >40% e sottofondo a alta permeabilità | 0.32 | 0 | 0
|  |  | altro | 0.8 | 0 | 0
N6 |  | Impianti sportivi con sistemi drenanti e fondo in erba naturale | sistema a alta permeabilità | 0.24 | 0 | 0
|  |  | altro | 0.8 | 0 | 0
|  | Autobloccanti forati tipo “garden” con foratura >50%, inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità | 0.32 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità | 0.8 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile | 1 | 0 | 0
|  | Autobloccanti forati tipo “garden” con foratura <50%, inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità | 0.45 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile | 1 | 0 | 0
|  | Grigliati in plastica tipo “prato armato / salvaprato”, inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità | 0.25 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità | 0.6 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile | 1 | 0 | 0
|  | Verde pensile con substrato <8 cm, conforme alla norma UNI (*) | / | 0.8 | 0 | 0
|  |  | parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
N8 |  | Verde pensile con substrato di 8-15 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.6 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N9 |  | Verde pensile con substrato di 15-25 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.5 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N10 |  | Verde pensile con substrato di 25-35 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.4 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N11 |  | Verde pensile con substrato di 35-50 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.3 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N12 |  | Verde pensile con substrato (o terreno naturale se a copertura di interrati) >50 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.2 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N14 |  | Verde pensile con substrato di 8-10 cm e inclinazione >12°(*) | / | 0.7 | 0 | 0
|  |  | parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
N15 |  | Verde pensile con substrato di 10-15 cm e inclinazione > 12°(*) | / | 0.6 | 0 | 0
|  |  | parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  | Verde pensile con substrato >15 cm e inclinazione > 12°(*) | / | 0.55 | 0 | 0
|  |  | parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  | Fioriere fisse per la sola parte interna cava (escluse le strutture di contenimento perimetrali, da conteggiarsi come D24) | con terreno di profondità >50 cm | 0.35 | 0 | 0
|  |  | con terreno di profondità <50 cm | 0.6 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Si_StatoFatto
RIE 1
SUPERFICI NON TRATTATE A VERDE (superfici naturali o artificiali non inverdite)
|  | DESCRIZIONE | SPECIFICHE | ψ | Superficie m² | SUPERFICI GRIGIE CORRELATE | OGGETTO
D1 |  | Coperture metalliche con inclinazione >3° | senza recupero acque piovane | 0.95 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D2 |  | Coperture metalliche con inclinazione <3° | senza recupero acque piovane | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D3 |  | Coperture continue con zavorra in ghiaia | senza recupero acque piovane | 0.7 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D4 |  | Coperture continue con pavimentazione galleggiante | senza recupero acque piovane | 0.8 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D5 |  | Coperture continue con finitura in materiali sigillati (terrazze, lastrici solari, superfici sovrastanti volumi interrati) con inclinazione >3° | senza recupero acque piovane | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D6 |  | Coperture continue con finitura in materiali sigillati (terrazze, lastrici solari, superfici sovrastanti volumi interrati) con inclinazione <3° | senza recupero acque piovane | 0.85 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D7 |  | Coperture discontinue (tegole in laterizio o simili) | senza recupero acque piovane | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D8 |  | Pavimentazioni in asfalto o calcestruzzo | senza recupero acque piovane | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
|  |  | di tipo drenante | 0.85 | 0 | 0
|  | Autobloccanti forati tipo “garden” con foratura >50%, riempiti con inerti sciolti e non inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.4 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.8 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
|  | Autobloccanti forati tipo “garden” con foratura <50%, riempiti con inerti sciolti e non inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.55 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
|  | Grigliati in plastica tipo “prato armato / salvaprato”, riempiti con inerti sciolti e non inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.35 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.7 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D12 |  | Pavimentazioni in cubetti, pietre, lastre o autobloccanti pieni a fuga sigillata | / | 0.8 | 0 | 0
D13 |  | Pavimentazioni in cubetti, pietre, lastre o autobloccanti pieni a fuga non sigillata su sabbia | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.56 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D15 |  | Pavimentazioni in ciottoli su sabbia | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.32 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.7 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D16 |  | Pavimentazioni in macadam | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.28 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.65 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D17 |  | Superfici in ghiaia sciolta | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.24 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.5 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D19 |  | Impianti sportivi con sistemi drenanti e fondo in terra, piste in terra battuta e simili | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.32 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 1 | 0 | 0
D20 |  | Impianti sportivi con sistemi drenanti e fondo in erba sintetica o altro materiale sintetico | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.48 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 1 | 0 | 0
D21 |  | Corsi d’acqua in alveo impermeabile | / | 1 | 0 | 0
D22 |  | Vasche, specchi d’acqua, stagni o bacini con fondo artificiale impermeabile | / | 1 | 0 | 0
|  |  | se parte di un sistema per il riutilizzo delle acque piovane | 1 | 0 | 0
D23 |  | Vasche, specchi d’acqua, stagni o bacini artificiali con fondo permeabile | / | 0.1 | 0 | 0
D24 |  | Manufatti diversi in cls o altri mat. Impermeabili o impermeabilizzati non attribuibili alle altre categorie (muretti, plinti, scale e altri) | / | 0.95 | 0 | 0
D25 |  | Caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e simili | / | 0.95 | 0 | 0
D26 |  | Pavimentazione galleggiante in legno con fuga non sigillata su sottofondo drenante | / | 0.4 | 0 | 0
|  |  | se parte di un sistema per il riutilizzo delle acque piovane | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Se_StatoFatto
RIE 1
ALBERI DI PROGETTO
CATEGORIA RIE | DESCRIZIONE | N. ALBERI | SUP. EQUIVALENTE GRANDEZZE | SUP. EQUIVALENTE CATEGORIZZATA | SUP. EQUIVALENTE TOTALE
1 | alberi di prima grandezza (altezza a maturità maggiore di 18 m) | 0 | 115 | 0 | 0
2 | alberi di seconda grandezza (altezza a maturità compresa tra 12 di 18 m) | 0 | 65 | 0
3 | alberi di terza grandezza (altezza a maturità compresa tra 4 e 12 m) | 0 | 20 | 0

## Sv_di_Progetto
RIE 2
SUPERFICI TRATTATE A VERDE (superfici naturali o artificiali inverdite)
|  | DESCRIZIONE | SPECIFICHE | ψ | Superficie m² | SUPERFICI GRIGIE CORRELATE
N2 |  | Corsi d’acqua in alveo naturale, Bacino d'infiltrazione a fondo naturale | / | 0.1 | 0 | 0
N3 |  | Specchi d’acqua, stagni, bacini con fondo naturale | / | 0.1 | 0 | 0
N1 |  | Verde su suolo profondo, prati, orti, superfici boscate ed agricole | / | 0.1 | 0 | 0
|  | Bacini di accumulo ed infiltrazione con fondo naturale |  | 0.1 | 0 | 0
N4 |  | Incolto, sterrato, superfici naturali degradate | / | 0.2 | 0 | 0
N5 |  | Lastre posate a opera incerta con fuga inerbita | superficie inerbita >40% e sottofondo a alta permeabilità | 0.32 | 0 | 0
|  |  | altro | 0.8 | 0 | 0
N6 |  | Impianti sportivi con sistemi drenanti e fondo in erba naturale | sistema a alta permeabilità | 0.24 | 0 | 0
|  |  | altro | 0.8 | 0 | 0
|  | Autobloccanti forati tipo “garden” con foratura >50%, inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità | 0.32 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità | 0.8 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile | 1 | 0 | 0
|  | Autobloccanti forati tipo “garden” con foratura <50%, inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità | 0.45 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile | 1 | 0 | 0
|  | Grigliati in plastica tipo “prato armato / salvaprato”, inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità | 0.25 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità | 0.6 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile | 1 | 0 | 0
|  | Verde pensile con substrato <8 cm, conforme alla norma UNI (*) | / | 0.8 | 0 | 0
|  |  | parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
N8 |  | Verde pensile con substrato di 8-15 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.6 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N9 |  | Verde pensile con substrato di 15-25 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.5 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N10 |  | Verde pensile con substrato di 25-35 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.4 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N11 |  | Verde pensile con substrato di 35-50 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.3 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N12 |  | Verde pensile con substrato (o terreno naturale se a copertura di interrati) >50 cm e inclinazione fino a 12°(*) | a tre strati | 0.2 | 0 | 0
|  |  | a tre strati e parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  |  | monostrato | 1 | 0 | 0
N14 |  | Verde pensile con substrato di 8-10 cm e inclinazione >12°(*) | / | 0.7 | 0 | 0
|  |  | parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
N15 |  | Verde pensile con substrato di 10-15 cm e inclinazione > 12°(*) | / | 0.6 | 0 | 0
|  |  | parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  | Verde pensile con substrato >15 cm e inclinazione > 12°(*) | / | 0.55 | 0 | 0
|  |  | parte di un sistema di recupero acque | 1 | 0 | 0
|  | Fioriere fisse per la sola parte interna cava (escluse le strutture di contenimento perimetrali, da conteggiarsi come D24) | con terreno di profondità >50 cm | 0.35 | 0 | 0
|  |  | con terreno di profondità <50 cm | 0.6 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Si_di_Progetto
RIE 2
SUPERFICI NON TRATTATE A VERDE (superfici naturali o artificiali non inverdite)
|  | DESCRIZIONE | SPECIFICHE | ψ | Superficie m² | SUPERFICI GRIGIE CORRELATE
D1 |  | Coperture metalliche con inclinazione >3° | senza recupero acque piovane | 0.95 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D2 |  | Coperture metalliche con inclinazione <3° | senza recupero acque piovane | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D3 |  | Coperture continue con zavorra in ghiaia | senza recupero acque piovane | 0.7 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D4 |  | Coperture continue con pavimentazione galleggiante | senza recupero acque piovane | 0.8 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D5 |  | Coperture continue con finitura in materiali sigillati (terrazze, lastrici solari, superfici sovrastanti volumi interrati) con inclinazione >3° | senza recupero acque piovane | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D6 |  | Coperture continue con finitura in materiali sigillati (terrazze, lastrici solari, superfici sovrastanti volumi interrati) con inclinazione <3° | senza recupero acque piovane | 0.85 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D7 |  | Coperture discontinue (tegole in laterizio o simili) | senza recupero acque piovane | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
D8 |  | Pavimentazioni in asfalto o calcestruzzo | senza recupero acque piovane | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con recupero acque piovane | 1 | 0 | 0
|  |  | di tipo drenante | 0.85 | 0 | 0
|  | Autobloccanti forati tipo “garden” con foratura >50%, riempiti con inerti sciolti e non inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.4 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.8 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
|  | Autobloccanti forati tipo “garden” con foratura <50%, riempiti con inerti sciolti e non inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.55 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
|  | Grigliati in plastica tipo “prato armato / salvaprato”, riempiti con inerti sciolti e non inerbiti | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.35 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.7 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D12 |  | Pavimentazioni in cubetti, pietre, lastre o autobloccanti pieni a fuga sigillata | / | 0.8 | 0 | 0
D13 |  | Pavimentazioni in cubetti, pietre, lastre o autobloccanti pieni a fuga non sigillata su sabbia | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.56 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.9 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D15 |  | Pavimentazioni in ciottoli su sabbia | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.32 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.7 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D16 |  | Pavimentazioni in macadam | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.28 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.65 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D17 |  | Superfici in ghiaia sciolta | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.24 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 0.5 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo impermeabile (*) | 1 | 0 | 0
D19 |  | Impianti sportivi con sistemi drenanti e fondo in terra, piste in terra battuta e simili | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.32 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 1 | 0 | 0
D20 |  | Impianti sportivi con sistemi drenanti e fondo in erba sintetica o altro materiale sintetico | con sottofondo a alta permeabilità (*) | 0.48 | 0 | 0
|  |  | con sottofondo a bassa permeabilità (*) | 1 | 0 | 0
D21 |  | Corsi d’acqua in alveo impermeabile | / | 1 | 0 | 0
D22 |  | Vasche, specchi d’acqua, stagni o bacini con fondo artificiale impermeabile | / | 1 | 0 | 0
|  |  | se parte di un sistema per il riutilizzo delle acque piovane | 1 | 0 | 0
D23 |  | Vasche, specchi d’acqua, stagni o bacini artificiali con fondo permeabile | / | 0.1 | 0 | 0
D24 |  | Manufatti diversi in cls o altri mat. Impermeabili o impermeabilizzati non attribuibili alle altre categorie (muretti, plinti, scale e altri) | / | 0.95 | 0 | 0
D25 |  | Caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e simili | / | 0.95 | 0 | 0
D26 |  | Pavimentazione galleggiante in legno con fuga non sigillata su sottofondo drenante | / | 0.4 | 0 | 0
|  |  | se parte di un sistema per il riutilizzo delle acque piovane | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Se_di_Progetto
RIE 2
ALBERI DI PROGETTO
CATEGORIA RIE | DESCRIZIONE | N. ALBERI | SUP. EQUIVALENTE GRANDEZZE | SUP. EQUIVALENTE CATEGORIZZATA | SUP. EQUIVALENTE TOTALE
1 | alberi di prima grandezza (altezza a maturità maggiore di 18 m) | 0 | 115 | 0 | 0
2 | alberi di seconda grandezza (altezza a maturità compresa tra 12 di 18 m) | 0 | 65 | 0
3 | alberi di terza grandezza (altezza a maturità compresa tra 4 e 12 m) | 0 | 20 | 0

## RIE
RIE 1 Stato_Fatto | #DIV/0!
RIE 2 Stato_Progetto | #DIV/0!